2025年安徽商贸职业技术学院教科研管理一体化平台

——督导巡课设备项目需求方案

- 项目名称

# 2025年安徽商贸职业技术学院教科研管理一体化平台-督导巡课设备项目

- 项目背景

为全面完善教学督导巡课工作体系、发挥巡课工作实效、促进学校教学高质量发展，拟更新现有的督导巡课设备。考虑到巡课数据采集的精准性和敏感性，为满足课堂数据采集与分析的准确度，保障教室摄像设备在各类光线条件下能清晰捕捉课堂画面，精准成像，同时提高数据处理速度，保障视频流畅传输与实时分析，减少卡顿与延迟现象，现拟采购一批设备用于督导巡课项目使用。

# 三、技术需求

本次砺能楼四号楼教室监控改造，建设包含前端网络摄像机、云存储等主设备。通过和校园现有天网系统整合，用户可在统一的管理界面调用所有资源，并可根据实际情况分配用户权限给相应操作员或用户，实现教学区域的全方位管控。

视频云存储扩容至现有视频云存储系统，有效解决海量高清视频图像数据的存储和管理需求，实现虚拟化集中管理。采用视频云存储系统提供高速数据接口，为应用平台提供视频数据高效检索、快速调取等服务，为业务应用提供有力支撑。

搭建AI智慧巡课平台，在学校教学质量保障的主要环节的信息化覆盖基础之上，加强过程监控、提升数据收集统计的便捷性和有效性，及时做好学情分析、教学诊断，并进行反馈，跟进整改完善情况，形成教学质量评价闭环。具体包括：

●高像素高清镜头、大尺寸感光元件、高性能芯片处理器、扩充存储模块容量。至少支持140间教室（每间教室包含2路摄像头）AI巡课。至少支持视频存储在原有基础上扩容15天以上。

●与教室摄像设备对接实现督导线上实时听课、巡课业务，同时对接视频录像实现AI课堂分析业务，充分利用现有设备资源，减少建设成本。

●系统集成服务要求：

1.软硬件集成：负责服务器、存储、网络设备安装与上架；

2.系统部署：安装操作系统、GPU驱动、CUDA/cuDNN、AI框架、转录软件等；

3.测试与验收：GPU算力测试、存储带宽/IOPS测试、转录准确率（≥95%）；

4.培训与文档：提供操作手册、运维手册，现场培训；

5.售后服务：

1）三年质保；

2）故障响应及恢复时间：售后服务期间，系统保持 7*24 小时正常运行，全年非计划停机时间<2 小时。在系统使用寿命期间，对出现的因软件自身错误引起的故障时，供应商提供免费解决服务。系统出现故障后半小时内响应，2 小时内进行处理，4 小时内恢复使用，较严重故障，24 小时内修复；

3）定期巡检及技术支持：在合同货物正式投入运行使用后，供应商成立不少于 2 人的售后服务团队，会根据采购人实际使用情况，通过定期巡检保养、上门面访、电话回访等方式，对系统使用情况进行定期总结，并及时提供技术培训、咨询服务和技术支持等。

4）定期巡检保养要求：每个季度定期对监控系统进行一次维护保养，对所有本次新建监控设备进行外观检查、除尘擦拭、功能测试、线路检查、除灰、螺丝紧固，对服务器运行状态、数据备份功能检查，确保系统运行正常；做好巡检保养记录。

6.其他要求：

★1）本项目购买设备数量、规格等根据采购人现场情况将所有设备安装到位，并提供本项目设备安装调试所需的所有辅材（包含但不限于各种规格型号的PVC线管、管卡、直接、弯头、六类网线、电源线、音频线等内容），此部分内容涉及的所有费用均包含在本项目报价中，不单独列项。

★2）为避免重复建设，本次采购的摄像机、存储等需与学校现有设备实现统一管理，采购人有权要求中标人在合同签订后与采购人共同对所投产品相关功能进行验证，测试与投标文件响应情况不符视为虚假响应，采购人有权终止或解除合同，中标人承担一切损失及风险。

★3）为避免重复建设并充分发挥数据价值，本次采购的数据分析等应用需与学校现有业务平台实现对接，实现督导线上听课与AI巡课相结合模式，采购人有权要求中标人在合同签订后与采购人共同对所投产品相关功能进行验证，测试与投标文件响应情况不符视为虚假响应，采购人有权终止或解除合同，中标人承担一切损失及风险。

以上加注“★”为系统实质性要求，供应商提供承诺函，否则为无效投标。

具体内容如下：

| 序号 | 品目名称 | 技术参数和规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 督导巡课设备 | - 教室摄像头及存储升级改造 1.教室前高清球机 共包含21个高清球机，具体参数如下： （1）不低于400万23倍光学变倍 （2）采用高效补光阵列，红外补光不低于100m （3）支持区域入侵侦测、越界侦测等智能侦测功能 （4）支持双mic拾音功能 （5）内置加热玻璃，有效除雾 （6）支持1进1出音频接口、最大支持512G microSD卡存储 （7）宽动态：支持宽动态 （8）补光灯类型：红外补光 （9）旋转角度：水平范围：360°，垂直范围不低于-15°-90°(自动翻转) （10）主码流帧率分辨率：不低于25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） （11）视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG （12）SD卡扩展：支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡 （13）音频：1路音频输入，音频峰值：2-2.4 V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ±10%，1路音频输出，线性电平，阻抗:600 Ω （14）供电方式：DC12V;PoE+(802.3at) （15）电流及功耗：最大功耗：18 W(其中除雾加热1.6 W，补光灯9 W） （16）工作温湿度：不低于-30℃-65℃； （17）防护：IP67 2.教室后全景广角摄像机 共包含21台全景广角摄像机，具体参数如下： （1）不低于400万像素海螺型广角网络摄像机 （2）分辨率不低于2688 × 1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像支持红外补光，可识别距离设备至少10m处的人体轮廓。 ◆（3）支持不低于180°水平视场角，95°垂直视场角。（提供经 CMA 认证的第三方检测检验机构出具的检测报告扫描件） （4）摄像机支持在不低于-10~40摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 （5）摄像机支持在DC（12±25%）V范围内正常工作，支持POE供电。 （6）摄像机输出图像的中心水平分辨力不小于1400TVL。 （7）摄像机照度适应范围不小于120dB。 （8）支持同时输出主码流和子码流，主码流不低于2560x1440@25fps （9）同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264、H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节不低于80%。 3.教室拾音器 包含40个拾音器，具体参数如下： （1）支持吸顶安装、桌面安装和壁装 （2）内置输出级驱动电路，支持直接驱动耳机 （3）配置拾音距离调节旋钮，支持根据现场需要调节音量 （4）拾音头内置雷击保护、电源极性反转保护和电源保护模块 （5）降噪调节：支持数字降噪，自适应调节（和主机搭配使用时支持） （6）音量调节：支持软件调节（与主拾音器级联时可用） （7）指向特性：全指向 （8）动态范围：0 dB~90 dB （9）最大承受音压不低于120 dBSPL （10）拾音范围：不低于5米 （11）保护电路：至少支持雷击保护、电源极性反转保护、静电防护 4.球机支架 球机配套支架21个。 5.云存储扩容服务器 （1）设备配置：≥1颗64位多核处理器，≥16GB内存，内存支持扩展到≥256GB，外置SSD固态硬盘（可以扩展到4个SSD作为缓存盘），配置≥4个风扇，风扇支持热插拔并可冗余温控调速；支持热插拔1+1AC220V电源或1+1直流冗余电源供电 （2）设备标配：≥8个千兆网口，支持不少于2个前置 USB2.0接口、2个后置USB3.0接口，支持不少于1个前置VGA接口、1个后置HDMI接口，支持不少于1个RS-232串口，支持不低于4个PCI-E3.0 （3）具有≥24个硬盘热插拔插槽；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行，本次配置不低于18块12TB企业级硬盘。 ◆（4）设备具备不少于1个定位灯、1个电源灯、1个设备报警灯、1个就绪灯、1个网络状态灯、1个系统盘状态灯、1个硬盘状态灯，机箱具备防尘滤网，采用双立柱防震设计。设备左右侧面各不少于 2个抬手，具备前面板抽拉标签卡。（提供经 CMA 认证的第三方检测检验机构出具的检测报告扫描件） （5）每个控制单元支持双系统应用，外置系统盘支持RAID1模式，系统盘支持热插拔，当主系统出现故障时，备用系统可接管工作；支持系统盘为独立的2块HDD（SATA、SAS）或SSD盘，组成RAID1 （6）至少支持接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T/25T/26T/30T SATA/SAS硬盘；支持NL-SAS 硬盘、HDD硬盘、SSD硬盘、氦气硬盘、空气硬盘；支持CMR或SMR硬盘；支持硬盘交错/分时启动 （7）系统支持流直存模式进行录像、图片数据存储。支持实时视频流、抓拍图片不经过任何转发服务器/虚拟机，实现数据流直存。 （8）支持所有的存储设备通过集群化服务能力对外提供存储空间，平台对接时，提供唯一的对接IP，集群升级或者扩容时，对外服务IP保持不变。 （9）系统支持单机（1台）、HA（2台）、集群（3台及以上）部署模式。支持在线扩容、升级。且扩容、升级过程中实时读写业务不中断，扩容后历史数据无需迁移。 （10）系统支持以资源池的方式管理存储容量，以资源池列表方式展示系统已经创建好的资源池，支持新建和编辑资源池操作，创建资源池时可以给资源池命名，配置资源池的冗余级别，支持资源池数据容量，覆盖策略等信息的配置；支持对资源池进行编辑操作，修改冗余级别等相关属性。 （11）集群部署时，系统根据各个节点的负载压力，支持自动将业务相对均衡的分配到集群其他节点上。当集群中某个节点故障时，在集群可接入的录像计划的范围内，支持将故障节点上的录像计划调度到集群内其他正常节点上接管，从而不影响录像业务；当异常节点恢复后，支持业务重新自动均衡到所有在线的节点上。 ◆（12）支持集中查看存储的容量信息，包括集群的容量信息和资源池的容量信息；支持查看集群中设备的在线和离线状态；支持查看存储卷的状态；对实时流和历史流业务进行集中监控。（提供经 CMA 认证的第三方检测检验机构出具的检测报告扫描件） （13）支持全对称部署模式，集群所有节点服务角色对等，无需独立元数据服务器，且单集群可同时管理3EB存储空间、1024台存储节点；系统支持单机（1台）、HA（2台）、集群（3台及以上）部署模式。支持在线扩容、升级，且扩容、升级过程中实时读写业务不中断、数据不丢失，扩容后历史数据无需迁移； （14）支持以资源池的方式，对数据的存储周期进行集中配置管理，通过设置资源池的容量覆盖，不覆盖和周期性覆盖三种不同策略，来灵活管理数据的保存时长；支持通过管理资源池的方式灵活批量调整数据覆盖策略。 （15）系统支持Erasure Code数据保护机制，安全级别可在线动态修改，用户可以依据磁盘数量和节点数量调整相应的容错算法。支持数据冗余N+M模式下，当损坏节点数量超过M台（或数据块超过M）时，系统内的正常存储节点不少于1台时，业务仍可持续写入，且存留的视频数据仍可进行回放。 （16）支持硬盘热插拔，设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行；节点离线、磁盘离线、节点过载、扩容存储节点时，支持系统自动调整录像和图片存储业务，实现集群均衡负载。 ◆（17）云系统支持虚拟化存储空间，存储容量可以按需分配，分配的存储空间支持在线扩大和缩小；系统支持资源池空间弹性伸缩时，不影响读写业务；存储容量支持平滑扩容；且动态扩容和缩容时业务不中断。（提供经 CMA 认证的第三方检测检验机构出具的检测报告扫描件） （18）支持接入学校现有综合安防管理平台，实现统一管理，在现有平台中进行录像统一下发。 6.平台扩容 （1）为保证系统稳定性与兼容性，本次不在新建平台，在学校现有平台基础上扩容至少50路监控授权，实现对学校现有监控、一键报警、门禁、车辆道闸、消防设备统一管理。 ◆（2）支持AD域（提供经 CMA 认证的第三方检测检验机构出具的检测报告扫描件） （3）支持风格自定义，可自定义视图风格 （4）支持部署组件（服务）到服务器集群，并进行集群管理 ◆（5）支持以中心管理服务为核心的网络拓扑结构，支持对系统中的分组、服务器、组件等统计概览、查看，支持多色彩展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理；支持系统最近7天每日告警数统计，支持评分量化系统监控指数，显示系统运行状态。（提供经 CMA 认证的第三方检测检验机构出具的检测报告扫描件） （6）支持普通视频监控画面、智能监控实时画面、门禁出入信息、出入口进出信息在一个客户端页面进行展示 （7）支持对视频、门禁、停车场、访客等子系统进行报警配置并产生客户端联动、录像联动、云台联动、抓图联动、电视墙联动、IO输出联动、开门联动、短信联动、邮件联动等，并支持模板化联动配置 （8）支持对用户、角色、组织、区域、人员、车辆、卡片、设备等基础资源进行统一管理调配 （9）支持车辆检索：基于系统基础数据，根据车牌等查询车辆的车主、联系方式、车牌类型、车辆类型等信息 （10）支持地图上资源点的搜索，实现在地图上资源的快速定位 （11）支持门禁权限配置和下发；支持卡（含身份证）、人脸、指纹、卡密码等凭证单独或组合使用的认证方式 （12）支持访客二维码、身份证、IC卡、人脸等多种介质授权通行门禁、停车场；支持访客身份证人证合一验证。 ◆（13）支持统计服务器在线率及各服务器在线详情（提供经 CMA 认证的第三方检测检验机构出具的检测报告扫描件） ◆（14）支持导航视图管理，对系统内各节点进行查看、增加、删除、修改，展示、查找；支持对系统内所有服务器进行监控，包括名称、IP地址、状态、未处理告警数、CPU使用率、内存使用率、磁盘容量等；支持对系统内所有组件信息进行监控，组件信息包含：组件名称、未处理告警数、所属服务器、最近操作时间、授权状态、维保期限、使用期限等（提供经 CMA 认证的第三方检测检验机构出具的检测报告扫描件） 7.云存储硬盘 云存储专用硬盘24块，≥3.5英寸 容量:≥12TB；支持视频存储扩容≥15天。 8.24口接入交换机 共2台，具体参数如下： （1）性能：整机交换容量 ≥6.7Tbps；转发性能 ≥144 Mpps； （2）端口：≥24个千兆电，≥4个千兆SFP； ◆（3）支持PoE+，PoE供电≥375W（提供官网截图证明） （4）MAC地址表≥16K，IPv4路由表容量≥512，ARP≥1K； （5）支持IPv4/IPv6静态路由、支持RIP/RIPng、OSPFV2/V3，支持VLAN虚接口； （6）交换机支持最大堆叠台数为9台，可以将多台交换机连接，形成一个逻辑上的独立实体，构建具备高可靠性、易扩展性和易管理性的新型智能网络； （7）支持G.8032以太网环保护协议ERPS，切换时间≤50ms，可兼容其他支持该协议的产品； ◆（8）具有CPU保护功能，支持限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作；（提供官网截图证明） ◆（9）支持专业的内置防雷技术，支持≥10KV业务端口防雷能力，提供官网截图证明； （10）绿色节能，支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源； ◆（11）支持用户访问控制和安全审计功能。（提供经 CMA 认证的第三方检测检验机构出具的检测报告扫描件） （12）管理方式：设备内置及图形化操作的方式，实现对网络的统一运维及管理；（提供官网截图证明） （13）支持NQA、支持802.1ag、支持802.3ah，有效提高对以太网的管理和维护能力，保障网络的稳定运行； 9.千兆单模光模块 共4块，光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)，需要与所投交换机适配。 - 视频转录及数据分析服务集群 共2台，具体参数如下： 1.CPU：CPU≥2颗，单颗主频≥2.4GHz，单颗CPU核数≥64核; 2.显卡：显存≥48G，数量≥4； 3.内存：DDR4≥256G、内存插槽数≥16个；可扩展至1TB； 4.硬盘：SSD硬盘≥2TB*1块，3.5盘位≥8； 5.网卡：万兆光口≥2个 6.视频督导及课堂教学分析： 至少支持直播与录播两种视频督导方式，对课堂教学进行AI分析，至少包括课堂预警，自动触发课堂预警功能；授课内容分析，自动判断是否与授课计划一致，是否包含敏感词等；教情、学情分析，根据课堂静音分析、情绪分析、行文分析、出勤率分析、抬头率分析等判断教情学情；支持自动生成AI课堂教学分析报告，加强过程性教学质量结果分析。 1）支持与学校现有硬件设备对接，例如录播管理系统、智慧教室系统、标准化考场系统等，为对接的视频提供转码服务，用于系统的AI分析； 2）支持与学校督导业务系统对接，增加视频督导，至少支持直播与录播两种视频督导方式； 3）预警分析，预警分析至少包括学生预警、教师预警、以及政治倾向预警，其中学生预警包含到课率、抬头率、前排就座率预警，教师预警包含缺勤、迟到、早退预警，政治倾向预警包含教师不当言论预警，所有预警可通过系统推送给相关人员； 4）课堂教学分析，至少包括教学活动分析、教学内容分析、四率分析、以及课堂纪律分析，其中教学活动分析至少包含基于本节课堂教学内容分析各类教学活动占比情况，教学内容分析至少包含基于本节课教学内容分析包含知识点情况、AI知识图谱分析、比对教学大纲分析、语速分析、以及支持语音转文字导出等，四率分析至少包含出勤率、抬头率、静音率、以及前排就座率分析，课堂纪律分析至少包含教师守时分析、学生守时分析； 5）教师行为分析，至少包括政治倾向分析、情绪行为分析、以及教学内容分析，其中政治倾向分析至少包含教学内容是否有政治倾向，情绪行为分析至少包含结合上课时段的教师情绪分析、语速分析、以及本节课堂静音分析，教学内容分析至少包含教师口头禅、关键词、敏感词、授课提问类型分析、以及本节课堂各类教学内容次数汇总分析； 6）学生行为分析，至少包括三率分析、行为分析，其中三率分析至少包含学生到课率、前排就座率、以及抬头率，行为分析至少包含本节课堂按照时间切片分析学生行为以及专注度； 7）AI评价，至少包括客观评价、及主观评价，其中客观评价支持根据管理员设置的评价规则自动评分，例如根据课堂纪律管理、教学目标及内容、教学环节等要求进行评分并给评分结果及理由；主观评价支持针对该课堂进行总结并给出改进建议； 8）支持将AI评价结果推送给相关人员，将评价结果低于阀值的人员自动纳入重点听课人群，督导人员可通过系统进行重点听课。 7.AI数据分析： 支持根据学校要求定制设计个性化统计分析报表，基于AI服务通过自然语言交互，自动生成定制化统计报表，支持分享给用户查看，满足用户个性化数据统计要求，提高数据利用率，基于AI数据分析结果，支持根据用户个性化需求，通过自然语言交互，自动生成数据展示样式代码，分享至移动端查看，自动分配查看权限，校级管理员查看全校数据、院系管理员查看本院系数据、教师个人查看本人数据。 1）支持通过自然语言与数据平台交互，系统自动根据对话要求生成AI统计结果，支持在生成的AI统计结果基础上继续提问要求进一步生成统计结果，例如统计方法、字段要求等； 2）支持显示系统自动计算的逻辑与方法，供用户判断是否正确； 3）支持统计结果溯源，即AI统计结果来自于哪些原始数据，用于验证数据结果的准确性； 4）支持通过自然语言与数据平台交互，系统自动根据对话要求生成AI前端代码，支持在生成的AI前端布局基础上继续提问要求进一步生成前端代码，例如布局、字体、颜色、图标等； 5）支持显示系统自动生成的前端代码，供用户参考； 6）支持预览功能，查看数据展示效果； 7）支持将结果分享至移动端查看，校级管理员可查看全校数据，院系管理员可查看本院系数据，教师个人可查看本人数据； 8）移动端数据展示样式与AI生成样式一致。 | 套 | 1 |

四、评分标准

本次招标采用综合评分法，满分为100分，具体评分标准如下：

| 类别 | 评分内容 | 评分标准 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术资信分 （70分） | 重要技术参数 | 根据投标人所投产品对招标文件采购需求中标“◆”的技术参数及要求的响应情况进行评分： 标注“◆”的条款每满足或优于一项得3分，共12项，共计36分； 注：提供招标文件规定的证明材料。若招标文件未明确要求何种证明材料，则以制造商公开发布的资料或检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。 注： 合同签订后中标人须根据采购人要求对招标产品要求响应情况逐条测试，如发现虚假响应的，采购人有权终止合同采购，并报相关部门依规处理。 | 0-36分 |
|  | 视频督导及课堂教学分析方案 | 供应商应充分理解采购人的项目需求，根据视频转录及数据分析服务集群中视频督导及课堂教学分析要求提供方案（包括系统集成、各功能设计等），进行评分。 1、充分理解采购人需求，方案内容详细、完善、满足对接要求的，得5分； 2、基本理解采购人需求，方案内容基本完善、基本满足对接要求的，得3分； 3、对于采购人需求理解不够充分，方案内容简单，有待进一步细化提升的，得1分； 4、方案差或未提供方案不得分。 | 0-5分 |
|  | AI数据分析方案 | 供应商应充分理解采购人的项目需求，根据视频转录及数据分析服务集群中AI数据分析要求提供方案（包括系统集成、各功能设计等），进行评分。 1、充分理解采购人需求，方案内容详细、完善、满足对接要求的，得5分； 2、基本理解采购人需求，方案内容基本完善、基本满足对接要求的，得3分； 3、对于采购人需求理解不够充分，方案内容简单，有待进一步细化提升的，得1分； 4、方案差或未提供方案不得分。 | 0-5分 |
|  | 项目实施方案 | 供应商应充分理解采购人的项目需求，根据投标文件中提供的供货、安装实施方案(包括：运输过程中的产品保护措施方案、产品装卸过程中保护措施方案、安装过程专业人员操作规范制度、项目实施计划、项目风险管理、项目开发测试运行方案、以及项目验收方案等)进行综合评审： 1、充分理解采购人需求，方案内容完整、详尽细致；可行性、针对性强，完全满足采购需求的，得5 分； 2、基本理解采购人需求，方案内容基本涵盖所列举的内容，具有可行性和针对性的，基本能满足采购需求的，得 3 分； 3、对于采购人需求理解不够充分，方案内容简单，存在缺陷，有待进一步细化提升的，得 1 分； 4、方案差或未提供相关内容的不得分。 | 0-5分 |
|  | 售后服务方案 | 供应商应充分理解采购人的项目需求，根据供应商提供的技术支持和售后服务方案（包括售后服务承诺和履约保证、售后服务范围、维修保养具体内容、具体服务标准等）进行综合评价。 1、充分理解采购人需求，售后服务方案内容详细、完善，实施性强，完全满足采购需求的，得5分； 2、基本理解采购人需求，售后服务方案内容基本涵盖所列举的内容，实施性一般，基本能满足采购需求的，得3分； 3、对于采购人需求理解不够充分，售后服务方案内容简单、存在缺陷，有待进一步细化提升的，得1分； 4、方案差或未提供相关内容的不得分。 | 0-5分 |
|  | 投标人认证 | 投标人具有经中国国家认证认可监督管理委员会认可的认证机构颁发的有效期内的：信息安全管理体系认证、质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证证书的，有一项得1分，最高得4分。 注： 提供相关资质复印件，加盖供应商公章，否则为不满足要求；其中第1项须同时提供国家认证认可信息公共服务平台官网证书信息查询截图；投标人所提供的证书必须真实可靠，如发现弄虚作假,则取消其本项目的中标资格,并报相关部门依规处理。 | 0-4分 |
|  | 业绩人业绩 | 自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人具有巡课管理、督导管理、教学质量管理、教学评价管理相关业绩（合同产品须与最终用户直签的业绩合同），每提供一个业绩得2分，满分6分。 注： （1）投标文件中同时提供合同扫描件。如提供的上述材料无法体现业绩类别等关键信息的，须另附业主单位（合同甲方）提供的相关证明材料，且该证明材料须经评标委员会认可，否则不予计分。 （2）投标人需确保业绩合同真实有效，投标人须提供业绩合同原件供招标人核查，若业绩合同存在伪造、篡改等虚假情形，招标人将作废标处理，相关违规行为将上报行政监督部门记入信用档案，并依法追责。 | 0-6分 |
|  | 投标人技术实力 | 本次项目需充分理解学校的教学管理业务需求，同时具有较强的信息化能力，为确保项目按期建设、正常投入使用，要求投标人具有专业的实施及项目管理人员，既有信息化专业背景同时又熟悉学校教学管理业务。 1、投标人具有专业的开发及实施人员团队，实施人员中具有教育信息化相关资质的人员，具有《中国教育信息化专家信息数据库》收录证书的得2分； 2、投标人具有项目管理专业人员资格认证PMP的项目经理的得2分。 注： 提供相关资质复印件，加盖供应商公章，否则为不满足要求；投标人所提供的人员证书必须真实可靠，如发现弄虚作假,则取消其本项目的中标资格,并报相关部门依规处理。 | 0-4分 |
| 价格分 （30分） | 价格分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30％×100 |  |  |